

**Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej**

*im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna*

**ul. Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań**

**tel. + 48 757254250, tel. kom. 721 961 462**

**e-mail: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl**

Lubań, dnia 16 kwietnia 2025r.

 Egz. Pojedynczy

**Zapytanie ofertowe**

Szanowni Państwo,

 Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu i konserwacji centrali wentylacyjnych oraz urządzeń wentylacyjno-grzewczych w budynkach Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie przeglądu i konserwacji centrali wentylacyjnych/ urządzeń wentylacyjno-grzewczych w budynkach j/w.

Wykonawca w całym okresie umowy musi posiadać ważne certyfikaty upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych.

1. **Wykaz urządzeń:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia** | **Lokalizacja** | **Ilość urządzeń** | **Uwagi**  |
| 1. | Centrala wentylacyjna VENTS VUT 3000 PW-EC | 59-800 Lubań | 1 | Filtry po stronie Zamawiającego |
| 2. | Centrala wentylacyjna HRU-ERGO-1000 | 59-800 Lubań | 2 | Filtry po stronie Wykonawcy |
| 3. | Urządzenie grzewczo-wentylacyjne VBW Clima model SWO-2-H-w90/70-J-A101 | 59-800 Lubań | 4 | Filtry po stronie Wykonawcy |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna dachowa BD-VBW ENGINEERING | 59-800 Lubań | 1 | Filtry po stronie zamawiającego |
|  |  | Razem urządzeń  | **8** |  |

1. **Wymagania zamawiającego w ramach umowy:**
2. W ramach przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych / urządzeń wentylacyjno-grzewczych Wykonawca dokona:
* oględzin urządzenia podczas ruchu wraz z kontrolą podstawowych parametrów pracy urządzenia;
* wymianę filtrów;
* sprawdzenia szczelności;
* sprawdzenia połączeń;
* sprawdzenia przepływów;
* pomiar temperatury;
* usuwania drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających ponoszenia istotnych nakładów związanych z wymianą urządzeń i koniecznością zakupu kosztownych elementów;
* informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach w pracy konserwowanych urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.
1. **Uwagi.**
* Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.
* Przegląd i konserwację centrali wentylacyjnych oraz urządzeń wentylacyjno-grzewczych należy wykonać **do 13.06.2025r.**

**Kryterium oceny ofert** – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone w przedmiocie zamówienia.

**Sposób i termin składania ofert**

1. Cena powinna zawierać w sobie podatek VAT.
2. Cenę należy podać w złotych polskich oraz powinna uwzględniać koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30.04.2025r. do godz. 12:00:** pocztą elektroniczną na adres **wtiz.osssg@strazgraniczna.pl**.

**UWAGA**:

1. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu tel. +48 75 725 4223, 721 961 459, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
2. „**W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek**

 **z okoliczności wskazanych w art. 7 ww. ustawy.”**

**Osoby upoważnione do kontaktu**

1. Pan Rafał Jędruch – tel. + 48 727 009 505
2. Pani Dominika Pleśnierowicz – tel. +48 721 961 459
3. Pani Krystyna Herdzik – tel. +48 721 961 459

**Inne**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO z art. 13.

Z poważaniem

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wykonała K.Herdzik

Data 21.05.2024r.