Owalny kształt z biało zielonym tłem, w centralnym miejscu biało czerwony słup graniczny z godłem Polski.
Poniżej godła Polski herb Lubania na czerwono czarnym tle dwa skrzyżowane klucze. **Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej**

**im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna**

**ul. Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań**

**tel. + 48 757254250, tel. kom. 721 961 462**

**e-mail: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl**

Lubań, dnia 16 kwiecień 2025r.

Egz. Pojedynczy

**Zapytanie ofertowe**

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu i konserwacji - 32 szt. klimatyzatorów w budynkach Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań oraz w budynku OS Szklarska Poręba, m. Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja nr 4

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie przeglądu - 32 szt. klimatyzatorów w budynkach j/w.

Wykonawca w całym okresie umowy musi posiadać ważne certyfikaty upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych

1. **Wykaz urządzeń:**

| **L.p.** | **Rodzaj urządzenia** | **Lokalizacja** | **ilość urządzeń** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASCON A5WM25GR/A5LC25CR | Lubań, Budynek nr 1 parter | 1 |
| 2 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 1 piwnica | 1 |
| 3 | SEVERA ECOMI 7KW | Lubań, Budynek nr 1 serwerownia | 1 |
| 4 | SEVERA ECOMI 7KW | Lubań, Budynek nr 1 serwerownia | 1 |
| 5 | ROTENSO UKURA U35Wi R12 3,5 kW | Lubań , Budynek nr 2 parter | 1 |
| 6 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 2 I piętro | 1 |
| 7 | AIRWELL HKD 18 5,2KW | Lubań, Budynek nr 5 piwnica | 1 |
| 8 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 5 parter | 1 |
| 9 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 5 parter | 1 |
| 10 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 5 parter | 1 |
| 11 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 5 I piętro | 1 |
| 12 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 5 I piętro | 1 |
| 13 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 5 I piętro | 1 |
| 14 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 5 II piętro | 1 |
| 15 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 5 II piętro | 1 |
| 16 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 5 II piętro | 1 |
| 17 | INVERTER SPLIT MDV MSR23U-12HRDN1 | Lubań, Budynek nr 6 parter | 1 |
| 18 | AIRWELL HKD 12 | Lubań, Budynek 6 I piętro | 1 |
| 19 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 9 | 1 |
| 20 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 12 I piętro | 2 |
| 21 | AIRWELL HKD 12 3,5 KW | Lubań, Budynek nr 12 parter | 1 |
| 22 | ROTENSO UKURA U35Wi R12 3,5 kW | Lubań, Budynek nr 14 parter | 1 |
| 23 | AIRWELL HKD 18 5,2 KW | Lubań, Budynek nr 14 I piętro | 1 |
| 24 | MDV TYP MSR24-18HRFN1+MOC1-18HFN1 | Lubań, Budynek nr 30 I piętro | 1 |
| 25 | MDV TYP MSR24-18HRFN1+MOC1-18HFN1 | Lubań, Budynek nr 30 I piętro | 1 |
| 26 | LS-T 186AAL | Lubań, Budynek nr 30 I piętro | 1 |
| 27 | SEVRA ECOMI 5 KW SEV18 | Szklarska Poręba - serwerownia | 1 |
| 28 | VIVAX INVERTER ACP-12CH35AELI/1 | Szklarska Poręba - jacuzzi | 1 |
| 29 | VIVAX INVERTER ACP-12CH35AELI/1 | Szklarska Poręba - grota | 1 |
| 30 | ROTENSO UKURA U35Wi R12 3,5 kW | Szklarska Poręba - sala konferencyjna | 2 |

1. **Wymagania zamawiającego w ramach umowy:**
2. W ramach przeglądu klimatyzatorów Wykonawca dokona:

* oględzin urządzenia podczas ruchu wraz z kontrolą podstawowych parametrów pracy urządzenia;
* uzupełniania i regulacji czynnika chłodniczego;
* gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parownika (w tym czyszczenia filtrów);
* gruntownego czyszczenia skraplacza (min. czyszczenia lamel wymienników ciepła przy użyciu sprężonego powietrza);
* czyszczenia filtrów;
* sprawdzania szczelności układu – strona ssąca;
* sprawdzania szczelności układu – strona tłoczna;
* sprawdzania i udrożniania trasy ewakuacji skroplin;
* kontroli i ewentualnego uszczelniania łączeń instalacyjnych;
* usuwania drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających ponoszenia istotnych nakładów związanych z wymianą urządzeń i koniecznością zakupu kosztownych elementów;
* informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach w pracy konserwowanych urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy;

1. **Uwagi.**

* Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.
* Przegląd klimatyzatorów należy wykonać w **terminie do 13.06.2025r.**

1. **Kryterium oceny ofert** – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone w przedmiocie zamówienia.

1. **Sposób i termin składania ofert**

1. Cena powinna zawierać w sobie podatek VAT.
2. Cenę należy podać w złotych polskich oraz powinna uwzględniać koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30.04.2025r. do godz. 12:00:** pocztą elektroniczną na adres [**wtiz.osssg@strazgraniczna.pl**](mailto:wtiz.osssg@strazgraniczna.pl).

**UWAGA**:

1. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu tel. +48 75 725 4223, 721 961 459, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
2. „**W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy.”**

**Osoby upoważnione do kontaktu**

1. Pan Rafał Jędruch – tel. + 48 727 009 505.
2. Pani Dominika Pleśnierowicz – tel. +48 721 961 459
3. Pani Krystyna Herdzik – tel.+48 721 961 459

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO z art. 13.
2. Projekt umowy.

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wykonała K. Herdzik

Data 16.04.2025r.