Załącznik Nr 2

**FORMULARZ OFERTOWY – BLOK NR 2**

Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………..………………………………………

NIP ……………………………………………………………………………….………………………………

E-mail ………………………………..……………………… tel. …………………………………..…………

Składając ofertę na **dostawę materiałów instalacyjno-sanitarnych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu** oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami zawierającymi w sonie m.in. koszty transportu, rozładunku i podatek VAT:

| ***Lp*** | ***Nazwa*** | ***Opis przedmiotu*** | ***J.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto zł*** | ***Wartość brutto w zł******rubr.5 x rubr.6*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Brodzik akrylowy, kwadratowy 90x90x16 | * Długość: 90 cm;
* Szerokość: 90 cm;
* Wysokość: 16 cm;
* Głębokość: 5cm;
* Kształt: kwadratowy;
* Materiał: akryl sanitarny
* Kolor: biały;
* Sposób montażu: na posadzce;
* Stopa/stelaż podpierająca brodzik w komplecie;
* Syfon w komplecie;
 | szt. | 2 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 2. | Kabina brodzika kwadratowa 90x90x190 | * Głębokość: 90 cm;
* Szerokość: 90 cm;
* Wysokość produktu: 190 cm (± 10 cm);
* Grubość szkła: 5mm;
* Maksymalny zakres regulacji przy nierównej ścianie: 25;
* Typ obudowy: kwadratowa;
* Kolor: biały;
* Rolki do drzwi: rolki odpinane;
* Typ drzwi: drzwi przesuwne podwójne narożne;
 | szt. | 4 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 3. | Przedłużka mosiężna ½ 3 cm | * Długość: 30 mm;
* Materiał: mosiądz;
* Średnica wewnętrzna 1/2'';
* Gwint zewnętrzny;
* Gwint wewnętrzny;
 | szt. | 30 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 4. | Przedłużka mosiężna ½ 4 cm | * Długość: 40 mm;
* Materiał: mosiądz;
* Średnica wewnętrzna 1/2'';
* Gwint zewnętrzny;
* Gwint wewnętrzny;
 | szt. | 30 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 5. | Przedłużka mosiężna ½ 5 cm | * Długość: 50 mm;
* Materiał: mosiądz;
* Średnica wewnętrzna 1/2'';
* Gwint zewnętrzny;
* Gwint wewnętrzny;
 | szt. | 30 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 6. | Wąż prysznicowy  | * Średnica połączenia: 23xG1/2";
* Materiał: PCV;
* Kolor: srebrny / szary;
* Długość: 150 cm;
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 7. | Wąż prysznicowy w oplocie | * Średnica połączenia: 23xG1/2";
* Materiał: PCV i stal nierdzewna;
* Kolor: srebrny / szary;
* Długość: 150 cm;
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 8. | Zawór pisuarowy czasowy | * Kolor: chrom;
* Materiał: mosiądz;
* Rodzaj: zawór pisuarowy;
* Montaż: naścienny;
* Z otwarciem czasowym;
* Długość: 113 mm;
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 9. | Rura spalinowa 1000/80 Wadex Turbo | * Długość: 100 cm;
* Średnica: fi 80;
 | szt. | 1 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 10. | Kolano jednościenne spalinowe Wadex Turbo | * Średnica: fi 80;
* Kąt: 45°;
 | szt. | 2 | ……………… złza 1 szt. |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA** |  |

Warunki zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia do **16.05.2025 r.**
2. Zamieszczone zdjęcia lub rysunki mają na celu jedynie przybliżyć wymagania takie, jak kształt czy proporcje.
3. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
4. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolnym od wad materiałowych, wad fizycznych, wad robocizny lub jakiejkolwiek innej wady technicznej i technologicznej oraz odpowiadający normą jakościowym i ilościowym, z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż min. 24 miesiące.
5. Przedmiot umowy powinien posiadać zgodnie z przepisami odpowiedni atest, certyfikat i deklaracje zgodności. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty razem z przedmiotem umowy.
6. Przedmiot umowy powinien być dostarczony na paletach / półpaletach, które nie będą podlegać zwrotowi.
7. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…….…………..…………, dn. ……………… ………………….……………………………….

Miejscowość Podpis osoby uprawnionej