Załącznik Nr 5

**FORMULARZ OFERTOWY – BLOK NR 5**

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………… tel. …………………..…………………..

Składając ofertę na **dostawę materiałów budowlanych – zabezpieczenie samolotu dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu** oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami zawierającymi w sobie m.in. koszty transportu, rozładunku i podatek VAT:

| ***Lp*** | ***Nazwa*** | ***Opis przedmiotu*** | ***J.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto zł*** | ***Wartość brutto w zł***  ***rubr.5 x rubr.6*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Poliwęglan komorowy  16 mm | * Płyta z poliwęglanu komorowego; * Materiał: poliwęglan (PC); * Długość: 200 cm (± 5 cm); * Szerokość: 105 cm (± 5 cm); * Grubość: 16 mm (± 2 mm); * Kolor: transparentny; | szt. | 30 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 2. | Profil łączeniowy  H 20 mm do płyt z poliwęglanu | * H-profil; * Materiał: Poliwęglan (PC); * Grubość: 20 mm (± 2 mm); * Długość: 200 cm (± 2 cm); * Kolor: bezbarwny; | szt. | 30 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 3. | Profil łączeniowy  H 10 mm do płyt z poliwęglanu | * H-profil; * Materiał: Poliwęglan (PC); * Grubość: 10 mm(± 2 mm); * Długość: 200 cm (± 2 cm); * Kolor: bezbarwny; | szt. | 40 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 4. | Listwa łącząca panele – aluminiowa H | * Długość: 200 cm (± 20 cm); * Wysokość: 8,5 mm (± 0,2 mm); * Szerokość: 29 mm (± 0,2 mm); * Materiał: aluminium; * Kolor: srebrny; | szt. | 20 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 5. | Wkręty podkładkowe samowiercące do stali  4,2x19 mm | * Materiał wykonania: stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie; * Wysokość łba: 2,3 mm (± 0,2 mm); * Długość wkręta: 19 mm (± 0,2 mm); * Średnica kołnierza łba: 11 mm (± 0,2 mm); * Średnica wkręta: 4,2 mm (± 0,2 mm); * Ilość w opakowaniu: 250 szt.; * Kolor: srebrny; | opak. | 1 | ……………… zł  za 1 opak. |  |
| 6. | Wkręty podkładkowe samowiercące do stali  4,2x 25 mm | * Materiał wykonania: stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie; * Długość wkręta: 25 mm (± 0,2 mm); * Wysokość łba: 2,3 mm (± 0,2 mm); * Średnica kołnierza łba: 11 mm (± 0,2 mm); * Średnica wkręta: 4,2 mm (± 0,2 mm); * Ilość w opakowaniu: 250 szt.; * Kolor: srebrny; | opak. | 1 | ……………… zł  za 1 opak. |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA** | | | | | |  |

Warunki zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia do **16.05.2025 r.**
2. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w  stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
3. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolnym od wad materiałowych, wad fizycznych, wad robocizny lub jakiejkolwiek innej wady technicznej i technologicznej oraz odpowiadający normą jakościowym i ilościowym, z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż min. 24 miesiące.
4. Przedmiot umowy powinien posiadać zgodnie z przepisami odpowiedni atest, certyfikat i deklaracje zgodności. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty razem z przedmiotem umowy.
5. Przedmiot umowy powinien być dostarczony na paletach / półpaletach, które nie będą podlegać zwrotowi.
6. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…….…………..…………, dn. ……………… ……………………………….

miejscowość podpis osoby uprawnionej