Załącznik Nr 3

**FORMULARZ OFERTOWY – BLOK NR 3**

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………… tel. ………………………………………..

Składając ofertę na **dostawę materiałów elektrycznych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu** oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami zawierającymi w sobie m.in. koszty transportu, rozładunku i podatek VAT:

| ***Lp*** | ***Nazwa*** | ***Opis przedmiotu*** | ***J.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto zł*** | ***Wartość brutto w zł******rubr.5 x rubr.6*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Adapter, przejściówka E40 - E27 | * Rodzaj przejściówki: E40 > E27;
* Wymiary: 51 x 43,5 mm (± 2 mm);
* Maksymalna moc żarówki: 20W;
 | szt. | 10 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 2. | Osłona ścienna  | * Osłona ścienna natynkowa transparentna;
* Materiał: Tworzywo sztuczne
* Rozmiar: 130x130 mm (± 10 mm);
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 3. | Ramka pojedyncza OSPEL AS  | * Kolor: biały połysk;
* Głębokość: 10 mm;
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 4. | Oprawka E14 bez kołnierza | * Gwint: E14;
* Typ: bez kołnierza;
* Kolor: biały;
* Napięcie znamionowe: 250V;
* Prąd znamionowy: 2A;
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt.. |  |
| 5. | Wtyczka Siłowa 400v 32A | * Stopień szczelności: IP44;
* Prąd znamionowy: 32 A;
* Ilość pinów: 5;
 | szt. | 5 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 6. | Gniazdo siłowe zasilające stałe z uziemieniem | * Stopień szczelności: IP44;
* Typ: gniazdo – wtyk;
* Bieguny: 5;
* Napięcie: 400 V;
* Natężenie: 32 A;
 | szt. | 5 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 7. | Gniazdo siłowe zasilające stałe z uziemieniem  | * Stopień szczelności: IP44;
* Typ: gniazdo – wtyk;
* Bieguny: 5;
* Napięcie: 400 V;
* Natężenie: 16 A;
 | szt. | 5 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 8. | Puszka podtynkowa łączeniowa z wkrętami | * Średnica puszki: 60 mm;
* Wysokość: 6,0 cm (± 5 mm);
* Szerokość: 8,5 cm (± 5 mm);
* Głębokość: 4,5 cm (± 5 mm);
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 9. | Puszka podtynkowa łączeniowa głęboka z wkrętami | * Średnica puszki: 60 mm;
* Wysokość: 6,2 cm (± 5 mm);
* Szerokość: 6,0 cm (± 5 mm);
* Głębokość: 6,3 cm (± 5 mm);
 | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 10. | Dekiel uniwersalny do puszki | * Kolor: biały;
 | szt. | 50 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 11. | Puszka hermetyczna N/T IP44 | * Stopień szczelności: IP44;
* Wymiary: 85 x 85 mm (± 5 mm);
* Głębokość: 35 mm (± 5 mm);
* Kolor: szary lub biały;
* Ilość wlotów: 4 dławiki gumowe;
 | szt. | 10 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 12. | Wyłącznik różnicowonadprądowy LEGRAND | * Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA;
* Prąd znamionowy: 16 A;
* 1 – fazowy;
* 2 biegunowy;
* Stopień szczelności: IP 20;
 | szt. | 5 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 13. | Listwa korytko do przewodów elektrycznych  | * Korytko PCV;
* Kolor: biały;
* Rozmiar: 20 x 20 mm (± 2 mm);
* Długość: 2 m;
 | mb | 20 | ……………… złza 1 mb |  |
| 14. | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL-20  | * Średnica: 20 mm (± 2 mm);
* Długość: 2 m;
* Kolor: biały;
 | mb | 20 | ……………… złza 1 mb |  |
| 15. | Uchwyt UZ-20 do rur elektroinstalacyjnych gładkich RL-20 | * Kolor biały;
* Materiał: PVC-U;
* Rozmiar; Ø 20;
* Typ: uchwyt zamykany UZ;
 | szt. | 100 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 16. | Złączka karbowana ZCL-20 biała do rur elektroinstalacyjnych gładkich RL-20 | * Kolor biały;
* Materiał: PVC-U;
* Rozmiar: Ø 20;
 | szt. | 100 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 17. | Wentylator Kanałowy Vents TT 125 | * Model: TT 125;
* Typ: I – biegowy;
* Średnica: 125mm;
* Wydajność:
* min. 220m³/h;
* max. 280m³/h;
* Stopień szczelności: IPX 44;
 | szt. | 1 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 18. | Żarówka uliczna LED (tulipan) | * Moc nominalna: 36 – 40 W;
* Mocowanie: E27;
* Moc strumienia świetlnego (lm): 4000 – 6000;
* Barwa światła: 4000 K; neutralna;
 | szt. | 15 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 19. | Żarówka Led MR16 12V 6W | * Kolor: biały neutralny;
* Rodzaj trzonka: MR16;
* Napięcie znamionowe: 12 V;
* Pobór mocy: 6 W;
* Długość: 55 mm (± 5 mm);
* Średnica: 50 mm (± 5 mm);
* Jasność: 490 lm (± 50 lm);
* Temperatura barwowa: 4000 K;
 | szt. | 40 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 20. | Żarówka halogenowa **Led** R7s 230V118 mm | * Moc źródła światła: min. 9 W;
* Trzonek: R7S;
* Temperatura barwowa: min. 3000 K;
* Długość całkowita: 118 mm;
* Kształt bańki: cylindryczny;
* Napięcie lampy: 230 V;
* Strumień świetlny: min. 1000ml;
* Średnica: min. 14 mm;
 | szt. | 5 | ……………… złza 1 szt. |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA** |  |

Warunki zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia do **16.05.2025 r.**
2. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
3. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolnym od wad materiałowych, wad fizycznych, wad robocizny lub jakiejkolwiek innej wady technicznej i technologicznej oraz odpowiadający normą jakościowym i ilościowym, z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż min. 24 miesiące.
4. Przedmiot umowy powinien posiadać zgodnie z przepisami odpowiedni atest, certyfikat i deklaracje zgodności. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty razem z przedmiotem umowy.
5. Przedmiot umowy powinien być dostarczony na paletach / półpaletach, które nie będą podlegać zwrotowi.
6. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z  dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…….…………..…………, dn. ……………… ……………………………….

miejscowość podpis osoby uprawnionej