Lubań, dnia 15.10.2025 r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym w celu wyboru wykonawcy zamówienia na kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu do celów opałowych) do Obiektów Szkoleniowych w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 i ul. Broniewskiego 2.

- Przedmiot Zamówienia

- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do nw. punktów poboru:

- Szklarska Poręba ul. Kołłątaja 4  - gaz do celów opałowych.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50), obejmująca sprzedaż i dystrybucję, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,80 kPa, do instalacji znajdującej się 
w Obiekcie Szkoleniowym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, punkt poboru 
w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 – do celów opałowych.

Moc umowna 250 kWh/h.

Odbiorniki gazu:

- kocioł kondensacyjny Junkers 3 szt. o łącznej mocy 200 kW.

W dniu zawarcia umowy kompleksowej odbiorca jest zakwalifikowany do grupy taryfowej Sprzedawcy 
W-5.1.

Nr OSD/ nr punktu poboru: 8018590365500019075353.

Taryfa OSD/taryfa sprzedawcy: W-5.1.

Grupa taryfowa opłat dystrybucyjnych: W-5.1_WR.

Szacunkowe zużycie gazu na czas obowiązywania umowy: 449 670 kWh .

Dla Obiektu Szkoleniowego przy ul. Kołłątaja 4 (gaz do celów opałowych) rozliczenia dokonywane będą 
w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Tytuł prawny do lokalu: trwały zarząd.

| Miesiące | Zużycie w kWh |
| --- | --- |
| Styczeń | 60952 |
| Luty | 57607 |
| Marzec | 47520 |
| Kwiecień | 32716 |
| Maj | 28618 |
| Czerwiec | 8420 |
| Lipiec | 7417 |
| Sierpień | 6780 |
| Wrzesień | 32716 |
| Październik | 47520 |
| Listopad | 57607 |
| Grudzień | 61797 |
| Razem | 449670 |

- Szklarska Poręba ul. Broniewskiego 2 – gaz do celów opałowych.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50), obejmująca sprzedaż i dystrybucję, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,60 kPa, do instalacji znajdującej się 
w Obiekcie Szkoleniowym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, punkt poboru 
w Szklarskiej Porębie przy ul. Broniewskiego 2 - do celów opałowych.

Moc umowna do 110 kWh/h.

Odbiornik gazu:

- kocioł gazowy dwufunkcyjny Junkers szt.1 o mocy 40,8 kW.

W dniu zawarcia umowy kompleksowej odbiorca jest zakwalifikowany do grupy taryfowej Sprzedawcy 
W-3.6.

Nr OSD/ nr punktu poboru: 8018590365500033484421

Taryfa OSD/taryfa sprzedawcy: W-3.6.

Grupa taryfowa opłat dystrybucyjnych: W-3.6_WR

Szacunkowe zużycie gazu na czas obowiązywania umowy: 55 127 kWh

Dla Obiektu Szkoleniowego przy ul. Broniewskiego 2 (gaz do celów opałowych) rozliczenia dokonywane będą sześć razy w roku na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Tytuł prawny do lokalu: trwały zarząd.

- Określona przez Zamawiającego ilość zamawianego gazu ziemnego jest wielkością szacunkową dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu wg cen określonych w ofercie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.

- Kryterium oceny ofert – cena oferty 100 %

Punkty w kryterium cena zostaną przyznane w następujący sposób:

cena oferty najniższej

------------------------------     x 100 pkt

cena oferty badanej

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

- Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1.

2. Wszystkie pozycje formularza cenowego winny być wycenione.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być czytelna.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2025 r. do godz. 10.00.: pocztą elektroniczną na adres zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl lub złożyć w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych bud. nr 1-2 pok. nr 4

UWAGA: W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod 
nr telefonu tel. +48 75 725 4173, 797337960, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków (w tym podatek VAT i podatek akcyzowy).

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować odpowiednią stawkę podatku Vat obowiązującą 
na dzień składania ofert.

- Wartość brutto danej pozycji formularza cenowego winna być wyliczona w sposób wskazany 
w formularzu ofertowym.

- Cena oferty winna zostać obliczona poprzez dodanie cen (wartości brutto) wszystkich pozycji określonych w formularzu ofertowym.

- Wykonawca określi ceny jednostkowe netto z dokładnością maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku. Wartość netto, wartość brutto oraz cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stawka VAT winna być określona w procentach %.

- Cenę należy podać w złotych polskich

- Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.

- Osoby upoważnione do kontaktu – Katarzyna Wilk, Marta Świętochowska tel. 75 725 4173

- Termin realizacji zamówienia od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się na 01.01.2026 r. w zakresie każdego punktu poboru po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

oraz

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

lub

zawarł umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD na świadczenie usług dystrybucji odpowiednio na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.

VIII. Inne

- Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 
z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

- Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci podłączone są obiekty Zamawiającego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu – obszar taryfowy OSD wrocławski.

- Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca umowa kompleksowa jest zawarta z firmą: 
Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, na czas określony do dnia 31.12.2025 r., bez konieczności jej wypowiadania.

- Zamawiający nie posiada zawartej umowy/aneksu w ramach akcji promocyjnej/ lojalnościowej.

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający przekaże wszelkie dane niezbędne do procedury zmiany sprzedawcy Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Procedura zmiany sprzedawcy nie jest przeprowadzana po raz pierwszy.

- Zamawiający oświadcza, że nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym.

- Zamawiający nie jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2025 poz. 126. z późn. zm.).

- Zamawiający nie przewiduje zbycia lub przekazania obiektów, do których ma być dostarczane paliwo gazowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego 
na każdym etapie bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

- Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

- W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych zgodnie z art. 7 ww. ustawy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- Projekt umowy

Wyk. w egz.poj.- strona internetowa

Wykonała M.Ś. tel. 75725 4173

Data 15.10.2025 r.