Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **–** na dostawę lamp, lampek biurowych i przedłużaczy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **LAMPKA NOCNA:****materiał, kolor, cechy szczególne:**materiał stelaża: metalowy;materiał abażura: tkanina tekstylna podklejona na folii PVC;kolor stelaża: srebrny, chrom, stal szczotkowana lub czarny; kolor abażuru: jasno szary, jasny beż lub zbliżony;ilość źródeł światła: 1;światło punktowe;typ żarówki (LED): E27;napięcie: 220V/230V;moc: 60 W (± 10 W);kabel z wtyczką;**wymiary:**średnica abażura: 10 - 25 cm;wysokość abażura: 14 cm;wysokość lampki: 28 - 42 cmszerokość lampki: 19 – 25 cm długość kabla: 100 - 150 cm. | 75 szt. |
| 2 | **LAMPKA BIUROWA:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** regulowana intensywność światła 3 stopniowa;
* wysokość lampki: 25 – 40 cm;
* kąt świecenia: 90° - 160°;
* moc: 5 – 10 W;
* napięcie: 100 – 240 V
* temperatura barwowa: 3000K - 6000K;
* strumień świetlny: min. 300lm;
* klasa odporności: IP20;
* żywotność: 25 000 – 50 000 h;
* długość kabla: 150 – 200 cm - kabel znajduje się w zestawie;
* kolor: czarny;
* oprawa ruchoma;
 | 20 szt. |
| 3 | **PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 4 GNIAZDA:****materiał, kolor, cechy szczególne:**Przedłużacz bębnowy z wyłącznikiem termicznym. Posiada bardzo wygodny uchwyt do rozwijania i zwijania kabla. Wyposażony został w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z bolcem. **Parametry produktu:*** wodoszczelność: IP44;
* długość: 10 – 20 m;
* ilość gniazd z bolcem: 4;
* napięcie: 220-240V;
* prąd znamionowy: 10A;
* materiał: tworzywo sztuczne, stal;
* wyłącznik termiczny;
* bęben/stojak;
 | 5 szt. |

1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 25.11.2025 r.**
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.