Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– na dostawę lamp, lampek biurowych i przedłużaczy

| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | LAMPKA NOCNA: materiał, kolor, cechy szczególne: materiał stelaża: metalowy; materiał abażura: tkanina tekstylna podklejona na folii PVC; kolor stelaża: srebrny, chrom, stal szczotkowana lub czarny; kolor abażuru: jasno szary, jasny beż lub zbliżony; ilość źródeł światła: 1; światło punktowe; typ żarówki (LED): E27; napięcie: 220V/230V; moc: 60 W (± 10 W); kabel z wtyczką; wymiary: średnica abażura: 10 - 25 cm; wysokość abażura: 14 cm; wysokość lampki: 28 - 42 cm szerokość lampki: 19 – 25 cm długość kabla: 100 - 150 cm. | 75 szt. |
| 2 | LAMPKA BIUROWA: materiał, kolor, cechy szczególne: - regulowana intensywność światła 3 stopniowa; - wysokość lampki: 25 – 40 cm; - kąt świecenia: 90° - 160°; - moc: 5 – 10 W; - napięcie: 100 – 240 V - temperatura barwowa: 3000K - 6000K; - strumień świetlny: min. 300lm; - klasa odporności: IP20; - żywotność: 25 000 – 50 000 h; - długość kabla: 150 – 200 cm - kabel znajduje się w zestawie; - kolor: czarny; - oprawa ruchoma; | 20 szt. |
| 3 | PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 4 GNIAZDA: materiał, kolor, cechy szczególne: Przedłużacz bębnowy z wyłącznikiem termicznym. Posiada bardzo wygodny uchwyt do rozwijania i zwijania kabla. Wyposażony został w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z bolcem. Parametry produktu: - wodoszczelność: IP44; - długość: 10 – 20 m; - ilość gniazd z bolcem: 4; - napięcie: 220-240V; - prąd znamionowy: 10A; - materiał: tworzywo sztuczne, stal; - wyłącznik termiczny; - bęben/stojak; | 5 szt. |

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.11.2025 r.

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.