
[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie " .

na Migracje, Granice Rzeczpospolita Doﬁnan§owane przez
. . A Polska Unig Europejska
i Bezpieczenstwo




Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027

   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – APTECZKA INDYWIDUALNA
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Zamówienie realizowane ramach projektu nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. „Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE” dofinansowanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 18 szt. apteczek wraz z wyposażeniem. Apteczki powinny być wykonane z materiału, który zabezpiecza zawartość przed wilgocią i pyłem (np. nylonu wzmocnionego włóknami Rip-Stop) i wyposażone w uchwyt transportowy oraz pasek na rzep, umożliwiający przymocowanie bezpośrednio do paska lub plecaka. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. Wymiary: 150 x 255 x 90 mm (+/- 20 mm do każdego wymiaru), waga: 850 g +/- 50 g.

Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, wyprodukowane zgodnie z normami UE. 
Termin ważności produktów: 5 lat 
1. Wyposażenie apteczki zawiera minimum poniższe elementy: 

· Instrukcja w języku polskim (1 szt.)

· Sterylne kompresy z gazy 5 x 5 cm (5 szt.)

· Opatrunek nieprzywierający 10 x 10 cm (4 szt.)

· Bandaż elastyczny 5 cm x 4 m (1 szt.)

· Bandaż elastyczny 7,5 cm x 4 m (1 szt.)

· Opatrunek samoprzylepny 19 x 38 mm (5 szt.)

· Opatrunek samoprzylepny 25 x 72 mm (5 szt.)

· Opatrunek samoprzylepny 60 x 110 mm (5 szt.)

· Plaster na palec (2 szt.)

· Plaster na staw skokowy (2 szt.)

· Plaster na odciski 5 x 5 cm (5 szt.)

· Opaska uciskowa 12 x 12 cm (2 szt.)

· Przylepiec chirurgiczny 2,5 cm x 5 m (1 szt.)

· Plaster samoprzylepny (sporttape) 2,5 cm x 10 m (1 szt.)

· Paski do zamykania ran (5 szt.)

· Nakłuwacz do pobierania krwi (5 szt.)

· Rękawiczki winylowe (2 pary)

· Chusteczki alkoholowe (10 szt.)

· Nożyce ratownicze - duże (1 szt.)

· Pęseta (1 szt.)

· Agrafki (6 szt. - zestaw)

· Bandaż trójkątny (1 szt.)

· Maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.)

· Koc ratowniczy (1 szt.)

· Termometr cyfrowy (elektroniczny) (1 szt.)

· Balsam do ust z ochroną przeciwsłoneczną (1 szt.)

· Szyna piankowa (1 szt.)

· Talk do stóp (1 szt.)

· Gwizdek (1 szt.)

· Taśma izolacyjna (1 szt.)

· Tablica sygnałów awaryjnych (1 szt.)

· Opaska dziana (1 szt.)

