##### Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna

##### ul. Wojska Polskiego 2

##### 59-800 Lubań

###### tel. centr. +48 75 7254 000  fax. +48 75 7254 700

e-mail: komendant.osssg@strazgraniczna.pl

e-mail: rzecznik.osssg@strazgraniczna.pl

Lubań dnia 29.04.2026r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna zwraca się z zapytaniem ofertowym na  wykonanie badania wody w zakresie następujących parametrów:

I. Badania zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – woda zimna:

Mikrobiologiczne:

1.           Liczba bakterii grupy coli.

2.           Liczba bakterii Escherichia coli.

3.           Liczba bakterii enterokoków kałowych.

4.           Ogólna liczba bakterii w 22±2°C.

Badania fizykochemiczne i sensoryczne:

5.           Mętność.

6.           Barwa.

7.           Stężenie jonów wodorowych (pH).

8.           Przewodność elektryczna właściwa.

9.           Zapach.

Badanie zimnej wody przeprowadzone będzie w następujących miejscach:

- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna, ul, Wojska Polskiego 2, 59-630 Lubań – Kuchnia – 1 pobranie.

- Obiekt Szkoleniowy, Szklarska Poręba ul, Kołłątaja 4, 58-580 Szklarska Poręba – Kuchnia – 1 pobranie.

II. Badania zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – woda ciepła:

Mikrobiologiczne:

- Liczba Legoionella sp.

Badanie ciepłej wody przeprowadzone będzie w następujących miejscach:

- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ul, Wojska Polskiego 2, 59-630 Lubań – Bud. nr 4 – 2 pobrania.

- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ul, Wojska Polskiego 2, 59-630 Lubań – Bud. nr 6 – 2 pobrania.

- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ul, Wojska Polskiego 2, 59-630 Lubań – Bud. nr 7 – 2 pobrania.

- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ul, Wojska Polskiego 2, 59-630 Lubań – Bud. nr 9 – 2 pobrania.

- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ul, Wojska Polskiego 2, 59-630 Lubań – Bud. nr 15 – 2 pobrania.

- Obiekt Szkoleniowy, Szklarska Poręba ul, Kołłątaja 4, 58-580 Szklarska Poręba  – 2 pobrania.

- Obiekt Szkoleniowy, Szklarska Poręba ul, Broniewskiego 2, 58-580 Szklarska Poręba  – 2 pobrania.

III. Badania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badanie wody w zakresie parametru Legionella sp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36ºC po 48h.

Badanie zimnej wody przeprowadzone będzie w następujących miejscach:

- Obiekt Szkoleniowy, Szklarska Poręba ul, Kołłątaja 4, 58-580 Szklarska Poręba  – wanna jacuzzi – jedno pobranie.

Warunki zamówienia:

Termin realizacji zamówienia –   przesłanie sprawozdania z badań w terminie do 29 maja 2026r.

Należność regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Zapłata nastąpi w terminie do  30 dni od otrzymania przez Zamawiającego sprawozdań z badań i oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Kryterium oceny ofert – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spełniającą wymogi określone  w zapytaniu ofertowym.

Sposób i termin składania ofert

- Cena powinna zawierać w sobie koszt dojazdu do miejsc pobierania próbek, pobranie próbek, utylizację próbek, opracowanie wyników badań w formie sprawozdania z badań oraz podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2026r. do godz. 11:00: pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl .

Uwaga:

W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu 
+48 75 725 4242, 507388121, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenia antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

„W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ww. ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pan Jarosław Nowotny – tel. 725 41 99, 727 009 505

Zamawiający odrzuci ofertę:

- Złożoną po terminie.

- Niezgodą z treścią zapytania ofertowego.

Inne:

- Zamawiający nie przewiduje przedpłat i zaliczek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1