Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

ul. Wojska Polskiego 2  59-800 Lubań

tel. + 48 757254250, tel. kom. 721 961 462

e-mail: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl

Lubań, dnia 11.09.2026 r.

Egz. Pojedynczy

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wykonanie przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora w budynku nr 5 Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora AIRWELL w budynku nr 5 w OSS SG w Lubaniu.

Wykonawca musi posiadać ważne certyfikaty upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych

- Wykaz urządzeń:

| Rodzaj urządzenia | Lokalizacja | ilość urządzeń |
| --- | --- | --- |
| Klimatyzator AIRWELL HDLA 050N 5.2KW | Lubań, Budynek nr 5 parter, pokój nr 19 | 1 |

- Wymagania zamawiającego w ramach umowy:

- W ramach przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora Wykonawca dokona:

- oględzin urządzenia podczas ruchu wraz z kontrolą podstawowych parametrów pracy urządzenia;

- uzupełniania i regulacji czynnika chłodniczego;

- gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parownika (w tym czyszczenia filtrów);

- gruntownego czyszczenia skraplacza (min. czyszczenia lamel wymienników ciepła przy użyciu sprężonego powietrza);

- czyszczenia filtrów;

- sprawdzania szczelności układu – strona ssąca;

- sprawdzania szczelności układu – strona tłoczna;

- sprawdzania i udrożniania trasy ewakuacji skroplin;

- kontroli i ewentualnego uszczelniania łączeń instalacyjnych;

- usuwania drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających ponoszenia istotnych nakładów związanych z wymianą urządzeń i koniecznością zakupu kosztownych elementów;

- informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach w pracy konserwowanych urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

- Uwagi.

- Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

- Przegląd klimatyzatora należy wykonać w terminie do 23.10.2026 r.

- Kryterium oceny ofert – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone w przedmiocie zamówienia.

- Sposób i termin składania ofert

- Cena powinna zawierać w sobie podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich oraz powinna uwzględniać koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2026 r. do godz. 11:00 pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl.

UWAGA:

- W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu tel. +48 75 725 44 70, 727 009 505, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

- „W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu

- Tomasz Kulesza – tel. 75 725 44 70

- Jarosław Nowotny  – tel. 75 725 41 99

Załączniki:

- Klauzula informacyjna RODO z art. 13.

- Formularz ofertowy.

Wyk. w egz. pojedynczym

Wyk. T.Kulesza, tel. 75 725 44 70

Dnia 11.09.2026 r.