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Lubań, dnia 11.09.2026 r.
 Egz. Pojedynczy

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

	zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wykonanie przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora w budynku nr 5 Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora AIRWELL w budynku nr 5 w OSS SG w Lubaniu.
Wykonawca musi posiadać ważne certyfikaty upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych

I. Wykaz urządzeń:
	Rodzaj urządzenia
	Lokalizacja
	ilość urządzeń

	
Klimatyzator AIRWELL HDLA 050N 5.2KW

	Lubań, Budynek nr 5 parter, pokój nr 19
	1



II. Wymagania zamawiającego w ramach umowy:
1. W ramach przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora Wykonawca dokona:
· oględzin urządzenia podczas ruchu wraz z kontrolą podstawowych parametrów pracy urządzenia;
· uzupełniania i regulacji czynnika chłodniczego;
· gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parownika (w tym czyszczenia filtrów);
· gruntownego czyszczenia skraplacza (min. czyszczenia lamel wymienników ciepła przy użyciu sprężonego powietrza);
· czyszczenia filtrów;
· sprawdzania szczelności układu – strona ssąca;
· sprawdzania szczelności układu – strona tłoczna;
· sprawdzania i udrożniania trasy ewakuacji skroplin;
· kontroli i ewentualnego uszczelniania łączeń instalacyjnych;
· usuwania drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających ponoszenia istotnych nakładów związanych z wymianą urządzeń i koniecznością zakupu kosztownych elementów;
· informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach w pracy konserwowanych urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.
III. Uwagi. 
· Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.
· Przegląd klimatyzatora należy wykonać w terminie do 23.10.2026 r. 

IV. Kryterium oceny ofert – cena oferty 100 %.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone w przedmiocie zamówienia.

V. Sposób i termin składania ofert
1. Cena powinna zawierać w sobie podatek VAT. 
2. Cenę należy podać w złotych polskich oraz powinna uwzględniać koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2026 r. do godz. 11:00 pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl.

UWAGA: 
1. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu tel. +48 75 725 44 70, 727 009 505, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
2. „W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu

1) Tomasz Kulesza – tel. 75 725 44 70
2) Jarosław Nowotny  – tel. 75 725 41 99

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO z art. 13.
2. Formularz ofertowy.
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Wyk. w egz. pojedynczym
Wyk. T.Kulesza, tel. 75 725 44 70
Dnia 11.09.2026 r.
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