Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

im. Gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

ul. Wojska Polskiego 2  59-800 Lubań

tel. + 48 757254250, tel. kom. 721 961 462

e-mail: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl

Lubań, dnia 16 października 2026 r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym w celu wyboru wykonawcy,  dla zadania polegającego na przeprowadzeniu serwisu zaworów pierwszeństwa Honeywell oraz Resideo w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych  Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska 
Polskiego 2 oraz w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie, ul. Kołłątaja 4.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Serwis zaworów pierwszeństwa Honeywell.

Lokalizacja: 59-800 Lubań ul. Wojska Polskiego 2:

- Honeywell mod VV90 1 1/2' A NO 717903-5 Budynek nr 8B,

- Honeywell mod VV100 1 1/2' A NO 2/719188-7 Budynek nr 8A,

- Honeywell mod VV100 1 1/2' A NO 715179-11 Budynek nr 2,

- Honeywell mod VV100 1 1/2' A NO 715179-8 Budynek nr 1,

- Honeywell mod VV100 1 3/4' A NO 788684 Budynek nr 9,

- Honeywell mod VV100 1 1/2' A NO 789477-1 Budynek nr 14,

- Honeywell mod VV100 1 1/2' A NO 714058-47 Budynek nr 15,

- Honeywell mod VV100 1 1/2' A NO 2/745537-5 Budynek nr 7,

- Resideo mod VV100 1 1/2’ NO 5/733362-19 Budynek nr 53,

- Resideo mod VV100 1 1/2’ NO 5/733362-20 Budynek nr 53.

Lokalizacja: 58-580 Szklarska Poręba ul. Kołłątaja 4:

- Honeywell mod VV300 CXPR  NO 292454 Budynek nr 3.

W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi następujące czynności:

- demontaż, czyszczenie, weryfikację podzespołów oraz ponowny montaż zaworu,

- regulację zaworu.

Warunki zamówienia:

Certyfikat uprawniający firmę do prowadzenia autoryzowanego serwisu produktów wodnych firmy Honeywell oraz Resideo.

Termin wykonania przeglądu: do 30.11.2026 r.

Termin płatności – przelewem 30 dni od wystawienia faktury.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, której termin należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd).

Protokoły z wykonania usługi serwisowej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dniu od daty                          wykonania przeglądu.

Kryterium oceny ofert: - cena 100 %

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Sposób i termin składania ofert:

Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty dojazdu oraz podatek VAT.

Cenę należy podać w złotych polskich.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2026 r. pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl  lub złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Przepustek budynek nr 10.

UWAGA:

W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu  +48 75 725 4199, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

„W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ww. ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pan Jarosław Nowotny – tel. 75 725 4199.

Inne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

Załączniki:

- Klauzula informacyjna RODO z art. 13.

- Formularz ofertowy.

Wyk. w egz. poj.

Wykonała J.Nowotny tel. 75 725 4199

Data 16.10.2026 r.