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Lubań, dnia 16.10.2026 r. 
Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

	Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzeniu przeglądu i konserwacji wytwornicy pary firmy Stigen – 1 szt. przy asyście inspektora UDT w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przegląd  serwisowy wytwornicy pary firmy Stigen – 1szt. przy asyście inspektora UDT (rewizja zewnętrzna)
· Model: Model GWP 600, wydajność 700 kg/h, moc palnika 300 kW,
· Palnik firmy – Weishaupt (palnik olejowy WL 402 -a, dwustopniowy).
W ramach usługi Wykonawca dokona czynności:
Przegląd wytwornicy pary:
· Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,
· Sprawdzenie urządzeń odcinających dopływ paliwa,
· Sprawdzenie regulatorów temperatury i ciśnienia,
· Sprawdzenia ograniczników temperatury i ciśnienia,
· Sprawdzenie poprawności działania pomp wodnych,
· Sprawdzenie filtrów,
· Sprawdzenie czujników i poprawności działania automatyki,
· Sprawdzenie szczelności połączeń oprzyrządowania,
Dodatkowe czynności:
· Regulacja palnika,
· Sprawdzenie i regulacja spalin,
· Wykonanie analizy spalin,
· Kontrola wody zasilającej wytwornice,
2. Sporządzenie i przedstawienie dla Zamawiającego protokołów serwisowych z wykonanych przeglądów.

Warunki zamówienia: 
Termin wykonania przeglądu: do 20.11.2026 r.
Termin płatności – przelewem 30 dni od wystawienia faktury.
Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, której termin należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowej usługi.
Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji firmy STIGEN i Weishaupt.
Kryterium oceny ofert: - cena 100 %
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto i spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Sposób i termin składania ofert:
Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty dostawy w tym podatek VAT.
Cenę należy podać w złotych polskich.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2026 r. pocztą elektroniczną na adres wtiz.osssg@strazgraniczna.pl lub złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Przepustek budynek nr 10.

UWAGA:
W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu  +48 75 725 4199, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
„W związku z wejściem ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ww. ustawy.”

Osoby upoważnione do kontaktu
1. Jarosław Nowotny  – tel. 75 725 41 99

Inne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO z art. 13.
2. Formularz ofertowy.












Wyk. w egz. pojedynczym
Wyk. J.Nowotny, tel. 75 725 41 99
Dnia 16.10.2026 r.
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