Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES ZADANIA

Wymiana siłownika bramy garażowej, konserwacja i regulacja bramy oraz zaprogramowanie sterownika bramy  w budynku nr 22 – Myjnia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

OSS SG w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2

59-800 Lubań

- Wstęp

  - Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejącego siłownika bramy, montaż nowego siłownika wraz z zaprogramowaniem sterownika oraz wykonanie regulacji i konserwacji bramy garażowej w pomieszczeniu myjni OSS SG w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

  - Zakres stosowania.

Opis Przedmiotu Zamówienia  stosowany  jest  jako  dokument  do przeprowadzenia badania rynku w celu udzielenia zamówienia publicznego wraz z projektem umowy, stanowi komplet dokumentacji, na podstawie której należy sporządzić ofertę oraz wykonać prace.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Prace towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, a nie będące robotami tymczasowymi.

Do pra towarzyszących zalicza się m.in.:

- zabezpieczenie mienia OSS SG, w tym podłóg i innych elementów w obrębie ciągu komunikacyjnego i pomieszczeń, w których wykonywane będą roboty i przez które prowadzone będą kable zasilające, np. poprzez przykrycie folią;

  - Organizacja pracy

Prace należy przygotować, zorganizować i przeprowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcji budynków OSS SG, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania prac z osobą nadzorującą realizację prac 
ze strony Zamawiającego.

    - Zabezpieczenie terenu prac, osób i warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca winien zabezpieczyć i odpowiednio oznakować teren pracy, zapewnić bezpieczeństwo przebywających w budynku oraz na terenie OSS SG. Prace będą wykonywane w czynnych obiektach. Prace winny być wykonywane zgodnie 
z przepisami BHP oraz PPOŻ. Pracownicy wykonujący roboty winni posiadać aktualne badania lekarskie, przeszkolenie z zakresu BHP oraz odpowiednie kwalifikacje/świadectwa dopuszczające do wykonywania prac związanych 
z montażem siłowników bram i wykonaniem zasilania elektrycznego. Wymagania zostały określone w punkcie 1.7. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

  - Ochrona środowiska

Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wszelkie powstałe podczas robót budowlanych odpady należy wywieźć 
na składowisko odpadów lub zutylizować. Należy postępować zgodnie z Ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2019 r. poz. 701).

  - Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca jest odpowiedziany za wykonywanie prac zgodnie z umową, za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

Wykonawca winien się wykazać odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zakresu robót. Wszelkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów technicznych demontażu i montażu, a w tym m.in. dokładnej trasy przebiegu instalacji, wpięć, przewierceń, a także sposobu zamocowania siłownika bramy

  - Zakres rzeczowy robót

Budynek nr 22 (Myjnia) – parter – OSS SG w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2:

- demontaż starego siłownika bramy garażowej;

- montaż nowego siłownika bramy garażowej – dostarcza Wykonawca;

- wyregulowanie i zakonserwowanie bramy garażowej;

- zaprogramowanie sterownika w celu prawidłowego działania bramy.

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Wymagania ogólne

- Siłownik elektromechaniczny do bram sekcyjnych 2 o powierzchni bramy do 16 m, montowany na wale bramy fabrycznie nowy dostarcza Wykonawca;

- łatwy w instalacji: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej, zwarta konstrukcja, szerokość 115 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu;

- wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń;

- amperometryczny system wykrywania przeszkody, pobór prądu monitorowany podczas ruchu, stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel z obsługi urządzenia. Okres gwarancji wynosi  24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego lub protokołu odbioru wad.

- Sprzęt

Podczas wykonywania prac Wykonawca winien zastosować sprzęt odpowiedni dla danego rodzaju wykonywanych robót. Prace należy wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego, dopuszczonego do eksploatacji i atestowanego.

- Wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe należy dobrać odpowiednio do rodzaju przewożonego materiału i urządzeń. Transport wszelkich niezbędnych materiałów służących do wykonania instalacji siłownika winien odbywać się w fabrycznych opakowaniach i w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

- Kontrola jakości prac.

  - Badania jakości i poprawności prac

Celem oceny jakości i poprawności wykonywanych prac Zamawiający sprawdzi:

- Stan techniczny, tj. oględziny wizualne, pozwalające określić, czy zamontowane urządzenia i materiały są kompletne oraz czy występują uszkodzenia mechaniczne;

- Wykonawca wykona rozruch i regulację.

- Odbiór prac

Wykonane prace podlegają odbiorowi końcowemu. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich prac demontażowych przy instalacji;

- zakończenie wszystkich prac montażowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badań i prób z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego personelu;

- Podstawa płatności

Podstawa płatności oraz wszystkie z tym związane kwestie reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

- Gwarancja, rękojmia i termin realizacji

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na urządzenie, jak i na wszystkie wykonane prace. 
W ramach udzielonego zamówienia, w czasie gwarancji Wykonawca wykona kompleksowe przeglądy gwarancyjne. Przegląd winien być wykonywany nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Czynności serwisowe kompleksowego przeglądu gwarancyjnego będą realizowane według wymogów producenta urządzenia.